成都武侯祠博物馆广益堂会议室中央空调

外机整体更换采购需求单（工程类）

| 项目需求部门 |  | 后勤管理部 | 联系人 | 徐老师 | 联系 电话 | 028-85593818. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程期限 | 项目需求 |  |  |  |
| 1 | 成都武侯祠博物馆广益堂会议室中央空调外机整体更换项目。 | 合同签订后15个日历天完工。 | 一、项目概况及施工内容主要包括： 1.项目概况：我馆广益堂会议室中央空调因使用年久运行状态不稳定，需要对室外机部分整体更换，空调外机位于广益堂会议室天台二楼，施工拆除报废原机后，安装同类型规格型号的新机。 - 2.项目内容：施工人员拆除旧机，更换安装新外机，负责旧设备清运、场地清洁、垃圾外运，恢复施工区域原貌，做好成品保护，不得损坏墙面、吊顶、地面、家具及其他设施。 - 3.项目要求：原品牌为麦克维尔，制冷量：38KW制热量38-42KW；设备要求：同类新机规格型号与原机匹配，全新机包装、合格证、质保手册，严禁翻新机、返修机、串货机。 - 二、投标人资格要求： - 1. 独立法人，具备机电安装/空调维修相关资质与安全生产许可证。 - 2.近3年有会议室/办公场所中央空调类似业绩3处以上（含3处）。 - 3. 施工人员持证上岗，具备高空作业、电工资质、施工安全操作资格。 - 三、其它：安装调试完成后质保1年，合同签订15个日历天完成工程内容。 |  |  |  |
| 领取日期 |  |  |  |  |  |  |
| 供应商签字（盖章） |  |  |  |  |  |  |