附件1

## 询价要素

- 一、项目名称：成都武侯祠博物馆栏杆及花架项目

二、采购需求

| 序号 | 询价要素 | 最终采购需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购目标与用途 | 完成成都武侯祠博物馆游客秩序管理、安全防护及园区绿化植物布置、景观装饰 |
| 2 | 标的物/项目名称 | 成都武侯祠博物馆栏杆及花架项目 |
| 3 | 功能性能/服务要求 | - 铝合金烤漆栏杆： - 规格配置：2米一组，每组两头立柱采用80mm*80mm方管，共40组； - 型材配置：上下矩管80mm*25mm，中间矩管80mm*20mm，型材间距120mm； - 工艺与安装：立柱底部做地板加宽处理（增强稳定性）；立柱上端采用平盖封口，整体铝合金材质+户外烤漆处理，防锈防腐； - 铝合金烤漆花架： - 整体尺寸：长13m*宽1.9m； - 型材配置：横梁150mm*50mm，次梁100mm*50mm，三角支撑100mm*100mm； - 工艺与安装：铝合金材质+户外烤漆处理，型材间距40mm，背面通过三角支撑固于钢筋混泥土上； - 工功能与用途：用于园区绿化植物布置，景观装饰，需具备耐候、防腐、防锈功能。 *具体实际以最终采购文件为主 |
| 4 | 数量/服务期限 | 2项 |
| 5 | 商务要求 | 1.本项目预算为4.9万元 2.具有营业执照 3.具有独立承担民事责任的能力 4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 6.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 7.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 *具体实际以最终采购文件为主 |
| 6 | 其他 | 无 |