附件1

服务需求

- 项目基本情况

（一）项目名称：成都武侯祠博物馆空气检测服务项目

（二）检测范围及内容：

1.公共场所卫生检测。包含二氧化碳、一氧化碳、可吸入颗粒物（PM10）、甲醛、空气细菌（沉降法）、苯、甲苯、二甲苯、氨、照度、温度、相对湿度、总挥发性有机物（TVOC）等。

2.集中式中央空调卫生检测。包含送风中细菌总数、送风中真菌总数、送风中PM10、送风中β-溶血性链球菌；风管内表面积尘量、风管内表面细菌总数、风管内表面真菌总数。

（三）检测点位：

1.公共场所：3个代表性点位（含展厅、文创馆、诸葛亮殿）

2.集中空调：3个代表性送风口。

（四）服务要求：

根据武侯祠博物馆的实际情况，对武侯祠博物馆公告场所及集中空调出风口进行空气检测，并出具专业的检测报告。

1.检测要求。遵循国家及卫生管理部门的相关规定，客观、真实地反映武侯祠空气卫生质量。

2.工作内容。包括现场采样、实验室分析及出具CMA检测报告，所有检测方法均按国家最新标准执行。

3.成果提交。出具具有法律效力的 CMA资质认定检测报告，检测报告应符合相关卫生管理部门的规定。

4.时间与服务要求。供应商须在合同约定的时间内完成全部检测工作并提交报告。检测机构应对其出具报告的专业性和准确性负责，并根据需要提供后续的解释、澄清等服务。

- 供应商应具备的资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和空气质量检测业绩；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.提供本次评估服务前三年内，在经营活动中没有重大违法违纪的记录；

6.具备省级及以上质量技术监督部门颁发的有效期内的检验检测机构资质认定证书（CMA），具有公共卫生检测资质且能力附表包含本项目所有检测项目；

7.法律、行政法规规定的其他条件。

- 报价与提交材料要求

报价方式：报价应含人工费、含税、含运费、含保险等一切费用。报价材料请加盖单位公章，并提供公司营业执照。