成都武侯祠博物馆空调年度维修保养服务报价表

（服务类）

| 供应商名称 |  |  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 服务内容 |  | 单价 |  | 总价 | 服务期限 | 发票税率 |
| 1 | 成都武侯祠博物馆空调年度维修保养服务 | 空调维修保养服务报价 |  | 见明细表填写 |  |  | 二年 |  |
| 报价有效期 |  | 天 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务 |  | 一 年 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或授权代表签字及签字时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商须在供应商法定代表人或授权代表签字处盖章，如有不可预见情况报价可在合同框架下进行协商调整。

| 空调报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门或区域 | 品 牌 | 数 量 | 单 位 | 制冷功率 | 单 价 | 小 计 | 备 注 |
| 碧草苑 | 美的 | 3 | 套 | 45KW |  |  | 氟系统 |
| 孔明苑 | 美的 | 3 | 套 | 68KW |  |  | 氟系统 |
| 广益堂 | 海尔 | 1 | 套 | 32KW |  |  | 水系统 |
| 古柏斋 | 美的 | 1 | 套 | 52KW |  |  | 氟系统 |
| 职工食堂 | 美的 | 1 | 套 | 65KW |  |  | 氟系统 |
| 武侯书院 | 麦克维尔 | 2 | 套（分开） | 65KW |  |  | 水系统 |
| 三国书屋 | 麦克维尔 | 1 | 套 | 65KW |  |  | 水系统 |
| 群贤堂 | 大金 | 4 | 套 | 45KW |  |  | 氟系统 |
| 碧草苑办公室 | 美的、格力 | 3 | 台 | 1.5-3P |  |  | 分体空调 |
| 广益堂办公室 | 美的、格力 | 6 | 台 | 1.5-3P、5P |  |  | 分体空调 |
| 后勤管理部 | 格力 | 5 | 台 | 1.5-3P |  |  | 分体空调 |
| 配电房1、 2、 3、号 | 格力、华凌 | 7 | 台 | 1.5-3P |  |  | 分体空调 |
| 售票处 | 格力、海尔 | 7 | 台 | 1.5-3P、5P |  |  | 分体空调 |
| 收发室区域 | 美的、长虹 | 4 | 台 | 1.5-3P |  |  | 分体空调 |
| 一办公区 | 格力、美的 | 17 | 台 | 1.5-3P |  |  | 分体空调 |
| 二办公区 | 格力、美的 | 13 | 台 | 1-3P |  |  | 分体空调 |
| 养颐苑办公区 | 格力、海尔 | 12 | 台 | 1.5-3P |  |  | 分体空调 |
| 停车场 | 格力、美的、华凌 | 5 | 台 | 1.5-3P |  |  | 分体空调 |
| 讲解处 | 格力、美的 | 2 | 台 | 2-3P |  |  | 分体空调 |
| 产业运营部（游客中心） | 格力、美的、华凌 | 11 | 台 | 1.5-3P |  |  | 分体空调 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 元 |  |

注：本报价含空调年度清洗保养、巡检、人工维修服务费资料费税费等，空调所在位置如有调整情况不影响维保总体数量。