附件1

采购需求

	项目需求部门
	安全保卫部
	联系人
	邓老师
	联系
电话
	028-85550322

	序号
	货物名称
	数量
	主要参数


	1
	手提式干粉灭火器

	180具
	本次新购干粉灭火器执行国家最新标准GB4351-2023《手提式灭火器》，型号：MF/ABCE5，重量：5公斤/具。供应商提供的灭火器能够在“中国消防产品信息网”上查询到相关产品信息，并且具备“中国强制性认证”【CCC】标识。

本次新购的干粉灭火器分2批次配送，具体配送时间见合同约定。配送的灭火器日期必须是当月出厂，标识及钢印清晰。

本次新购的干粉灭火器整机质保5年，质保期内压力不足或超压、密封渗漏、瓶体掉漆免费换新。

签订消防器材销售合同。


	2

	手提式水基型灭火器（水雾型）

	30具
	1.本次新购水基型灭火器执行国家最新标准GB4351-2023《手提式灭火器》，型号：MS/ABEF 6L（18具），MS/ABEF9L(12具）。供应商提供的灭火器能够在“中国消防产品信息网”上查询到相关产品信息，并且具备“中国强制性认证”【CCC】标识。

2.配送的灭火器日期必须是当月出厂，标识及钢印清晰。

3.本次新购的水基型灭火器整机质保3年，质保期内压力不足或超压、密封渗漏、瓶体掉漆免费换新。

4.签订消防器材销售合同。


	3

	消防水带
	80条
	本次新购消防水带执行标准GB6246-2011，型号为：13-65-20，材质为涤纶长丝聚氨酯国标（含接头），供应商提供的消防水带能够在“中国消防产品信息网”上查询到相关产品信息,并且具备“中国强制性认证”【CCC】标识。2.本次新购消防水带质保期2年，质保期内非人为破损、脱胶、开裂免费换新。
3.配送的消防水带日期为当月出厂。
4.签订消防器材销售合同。

	

	

	
	





	4
	灭火器箱
	60个
	灭火器箱体材质：冷轧钢板静电喷塑，箱体钢板厚度≥1.2mm。

灭火器箱体尺寸及数量：装5kg干粉X4具（45个）、装水基6LX2具（9个）、装水基9LX2具（6个）、，规格：置地型翻盖式。箱体正面标识符合GA 139-2009《灭火器箱》标准。
本次新购的灭火器箱体质保3年，质保期内箱体变形、破损、锈蚀、大面积掉漆免费换新。
供应商应提供出厂合格证、型式检验报告。
签订消防器材销售合同。

	领取日期
	

	供应商签字
	




	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	





