- 附件1

- 武侯祠锦里10、0.4千伏电力增容改造及智能电表

- 入户项目监理服务采购需求

### 一、采购项目概况

  - 项目地址：成都武侯祠博物馆。

  - 工程内容：在锦里新建1台800kVA箱式变电站，在3号配电房更换1台800kVA箱式变电站，配置3台10kV高压柜，同步敷设10kV及0.4kV电力电缆合计约1250米，配置电缆分支箱11台，更换及新增智能电表156只、集中器2套，搭建预付费管理系统1套。项目预算316.48万元。

  - 监理内容：主要对工程项目质量、进度、安全、造价进行全过程管控，负责原材料进场验收、工序及工程检查验收、关键工序旁站巡视，审核施工方案与变更签证，督查现场安全文明施工，协调建设、施工、设计各方关系，同步整理工程资料、把控工期与投资，确保工程按规范、图纸及合同要求合规施工交付。

### 二、采购标的汇总表

| 序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武侯祠锦里10、0.4千伏电力增容改造及智能电表入户项目监理服务 | 项 | 1 | 否 |

### 三、服务内容及要求（实质性要求）

  - 总体要求

本项目工程施工阶段全过程、全方位监理服务，涵盖施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、缺陷责任期（保修期）全过程监理，对工程质量、进度、投资、安全文明施工、合同、信息、协调实施全面管控。

  - 本工程采用的技术规范

- 遵守设计图纸明确的技术规范；

- 执行国家、四川省、市现行的施工、质量检测及验收规范；

- 依照设计文件的要求，本项目的施工、材料、设备须达到《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）、《电力建设工程监理规范》（DL/T 5434-2021）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）、成都市经济和信息化局等5部门关于印发《成都市电力用户受电设施建设运维安全技术及管理导则（2025年修订版）》的通知（成经信规〔2025〕9 号）等现行中华人民共和国及省、自治区、直辖市或行业的现行工程建设标准和规范的要求。

- 安全文明施工：安全防护至少分两方面进行，一方面为“如何避免工程施工对社会造成的安全隐患”，第二方面为“如何避免工程施工对现场内工程人员造成的安全隐患，坚持“安全第一，预防为主”的生产方针；文明施工则应包括现场文明施工、减少噪声污染、防止施工扰民、现场消防保卫、周边关系协调等等；除此之外，还应考虑施工现场环保措施。

- 环境保护管理体系与措施：施工现场的环境与卫生管理依据现行法律法规实行。

  - 主要监理服务内容

- 监理范围含武侯祠锦里10、0.4千伏电力增容改造及智能电表入户项目设计图纸及工程量清单所示全部内容。工程量清单的工作内容为主要工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收规范标准等要求实施完成该项工程并达到设计使用要求的所有内容。

- 监理单位应及时编制监理规划或计划，熟悉有关合同，了解施工现场情况，主要内容如下：

（1）依据施工承包合同及施工进度计划，审核施工单位提交的施工组织设计；

（2）审批施工单位拟用于本工程的原始材料以及工艺试验、标准试验；

（3）审查承包人拟用于本工程的机械装备的性能与数量；

（4）审查分包合同和分包人（如果有）的资质，控制重要外购成品件或半成品件的质量；

（5）负责工程施工过程中质量控制、进度控制、投资控制、安全监管，组织工程开工审批、竣工验收、资料收集等工作；

（6）供应商在监理服务的工程项目开工前5个工作日内安排拟派本项目总监理工程师及专业监理人员进场，实行工程全过程监理。督促施工单位按施工合同约定的时间、进度组织施工，及时调整不合理工期安排，依据相关规程、规范及技术标准和项目合同，监督并检查施工单位工程项目实施的质量、进度等，督促施工单位整改、整理、编制、提供工程项目的中间资料和最终成果。

（7）合同管理

①管理工程合同文件，处理合同争议、工程变更、索赔事宜。

②整理监理日志、旁站记录、监理通知单、会议纪要、监理月报等全套资料，做到同步归档、真实完整。

③协调建设单位、施工单位、设计单位、勘察单位及相关主管部门现场关系，化解施工矛盾。

（8）其他相关业务。

  - 监理服务要求

- 供应商应自行做好监理任务的调查和踏勘以及其他包含在本次监理任务之中的工作。

- 供应商严格按照建设工程监理规范规定、规范监理，应按事前、事中和事后三个阶段开展监理工作，针对质量控制、投资控制、进度控制、知识产权控制、信息安全控制、合同管理、文档管理和协调工作等方面提出详细监理规划并提出监理人员配备方案。

  - 施工现场建设工程安全生产监理责任

- 建设工程安全监理的主要工作内容监理单位应当按照法律法规和工程建设强制性标准及监理委托合同实施监理，对所监理工程的施工安全生产进行监督检查，应当根据《条例》的规定，按照工程建设强制性标准、《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）、《电力建设工程监理规范》（DL/T 5434-2021）、四川省住房和城乡建设厅印发《关于促进工程监理依法履职推动监理行业高质量发展的若干措施》的通知（川建行规〔2023〕2号）、《四川省建设工程项目监理工作质量检查标准》（DBJ51/T060-2016）和相关行业监理规范的要求，编制包括安全监理内容的项目监理规划，明确安全监理的范围、内容、工作程序和制度措施，以及人员配备计划和职责等。

- 监理单位应当编制监理实施细则。实施细则应当明确安全监理的方法、措施和控制要点，以及对施工单位安全技术措施的检查方案。

- 审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求。

- 检查施工单位在工程项目上的安全生产规章制度和安全监管机构的建立、健全及专职安全生产管理人员配备情况，督促施工单位检查各分包单位的安全生产规章制度的建立情况。

- 审查施工单位资质和安全生产许可证是否合法有效。

- 审查项目经理和专职安全生产管理人员是否具备合法资格，是否与其比选申请文件相一致。

- 审核特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法有效。

- 审核施工单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划。

- 商务要求（实质性要求）

（一）监理单位资质要求

1. 具备独立法人资格，持有合法有效的营业执照。

2. 具备监理综合或电力工程监理乙级及以上资质。

（二）监理人员配置要求

1. 项目总监理工程师1名，须持有电力工程专业注册监理工程师证书，具有同类工程监理经验。

2. 专业监理工程师至少1名，须持有电力工程专业注册监理工程师证书，可兼任安全监理职责。

3. 监理员若干，根据工程进度合理配置。

4. 以上人员须为本单位正式员工，提供社保证明。

5. 团队人员一经确定原则上不得随意更改，确需变更的须经采购人同意。

（三）监理工期

- 服务期限：自本项目签订监理服务合同之日起至竣工结算完成审核之日结束。其中，施工服务期限约60日历天，因不可抗力造成的工期延误，监理服务期顺延。

- 服务地点： 成都武侯祠博物馆。

  - （四）付款方法和条件

- 预付款：签订监理合同后，且采购人收到中选供应商出具合法有效完整的完税发票及凭证资料后，10日内支付合同价款的40%作为预付监理费。

- 尾款：工程验收合格、全部监理资料归档、竣工审核结算完成后30日，根据竣工审核结算的总价（非合同价），且采购人收到中选供应商出具合法有效完整的完税发票及凭证资料后，支付监理合同价款的60%。

注：（1）如供应商未按采购人要求提供或迟延提供发票及相关支付凭证材料，则采购人有权延迟或拒绝支付合同相应款项且不承担任何违约或损失赔偿责任。

（2）供应商变更收款账户的，应当在变更后1个工作日内书面通知采购人，因供应商未及时通知导致的不利后果，由供应商自行承担。在变更通知送达采购人前，采购人按原账户信息进行价款支付的，视为已完成支付义务。

  - （3）若因财政年终决算关账或财政资金未下达等客观原因导致采购人未按合同约定支付相应款项的，不视为采购人违约，采购人不承担任何违约责任。同时，供应商不得以采购人未支付资金为由拒绝或延迟履行合同义务。

  - （五）验收

- 根据国家相关的施工规范及行业验收规范、标准执行。

- 验收时间：在全部监理工作结束后，供应商提出验收申请后10个工作日内，由采购人自行组织验收小组进行验收。

- 验收程序：本项目履约验收程序为：一次性验收；具体验收程序为：服务具备验收条件，供应商向采购人提供完整服务资料及验收申请；采购人收到相关验收资料后，如认为供应商验收资料不符合要求，将书面通知供应商整改，供应商按要求整改后重新提出验收申请；经验收评定，服务质量及服务内容符合合同要求的，采购人、供应商在验收证明书上盖章签字；服务质量不合格或服务内容有尚未完成的，由供应商在商定的期限内进行修补、整改后，再进行验收，直至达到完全符合合同要求为止，并按最后验收合格的日期作为服务完成日期，由此产生的一切费用及逾期责任均由中选供应商负责。

- 验收内容：

- 技术履约验收内容：按照本项目比选文件中“服务内容及要求”及供应商的比选申请文件与采购合同约定进行验收，同时 ，采购人有权按照比选文件中“服务内容及要求”及供应商的比选申请文件与采购合同约定的规定对每一项技术、服务、安全等标准的履约情况进行确认。

- 商务履约验收内容：按照本项目比选文件中“商务要求”及供应商的比选申请文件与采购合同约定进行验收，同时 ，甲方有权按照比选文件中“商务要求”及乙方的比选申请文件与采购合同约定的规定对每一项技术、服务、安全等标准的履约情况进行确认。

- 验收标准

- 按比选文件的服务内容及要求、供应商的比选申请文件及承诺与本合同约定标准进行验收；双方如对服务要求和考核标准的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在比选申请文件中按服务要求和考核标准比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

- 其他验收标准：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）及本项目比选文件、供应商递交的比选申请文件和服务质量执行。

- 其他验收事项：

- 是否邀请本项目的其他供应商：否；

- 是否邀请专家：否；

- 是否邀请服务对象：否；

- 是否邀请第三方检测机构：否；

- 供应商应当配合采购人做好项目验收，提供同项目验收相关的生产、技术、服务、数量、质量安全等资料，供应商应当在采购人提供的《成都武侯祠履约验收情况报告》等验收材料上加盖供应商公章，供应商对验收意见存在异议拒不签字盖章或拒不认可验收意见的，视为未通过验收，采购人应当更换专业技术人员或邀请相关行业主管部门参与，重新组织验收，以重新组织验收的意见作为最终验收结论，供应商应予以配合并执行。

- 验收结果与本项目采购合同约定的资金支付及履约保证金（如果有）返还条件挂钩，验收不合格的，采购人有权根据本项目比选文件、供应商的比选申请文件、采购合同以及《中华人民共和国民法典》的规定追究供应商的违约责任，此外，若供应商在履约过程中存在政府采购法律法规规定的违法违规情形的，比选人有权向上级主管部门反映。

- 本项目验收结果与采购合同约定内容不一致的，经履约验收主体确认，供应商所提供的货物（若涉及）、工程（若涉及）和服务比采购合同约定内容提高了使用功能和标准或者属于技术更新换代产品（若涉及），在不影响、不降低整个项目的运行质量和功能且未增加合同金额的前提下，可以验收通过。

- 采购人通过四川省政府采购评审专家库借用评审专家参与本次履约验收产生的专家劳务费，由采购人参照《成都武侯祠博物馆专家劳务费管理办法》的标准支付。

- 供应商不履行合同或者未按合同约定履行合同导致验收不合格，视为供应商违约，采购人有权选择按照采购合同（成交价格）的10%对应付服务进行扣减或者要求供应商应按照采购合同（成交价格）的10%向采购人支付违约金，违约金不足以弥补采购人实际损失的，供应商应赔偿差额部分，同时，采购人有权要求供应商限期完成整改，供应商拒绝整改或未在采购人限定的期限内完成整改的，视为供应商根本违约，采购人有权单方解除采购合同，且无需向供应商支付任何费用，供应商应退还已向采购人收取的所有费用，同时，供应商应按照采购合同金额（成交价格）的30%向采购人支付违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，供应商应全额赔偿采购人的损失。

  - （六）争议的解决方法

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼解决争议。

  - （七）违约责任

1.采购人和供应商双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的合法正当履行。

2.如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失（包括但不限于比选人财产损失，比选人委托第三方代为履行产生的费用、比选人对外赔偿或补偿款、比选人为维权发生的诉讼费、律师费、鉴定费、保全费、公证费、公告费、执行费、评估费、拍卖费、差旅费等合理费用、比选人受行政处罚与消除负面影响发生的费用等，下同）、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。

3.供应商未能按本合同规定时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价0.5‰的数额向采购人支付违约金；逾期半个月以上的，采购人有权解除合同，并有权按本合同总价的10%向供应商收取违约金。

4.供应商违反报价承诺的，视为供应商根本违约，采购人有权单方解除采购合同，且无需向供应商支付任何费用，供应商应退还已向采购人收取的所有费用，同时，供应商应按照采购合同金额（成交价格）的 5%向采购人支付违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，供应商应全额赔偿采购人的损失。

5.供应商降低履约标准的，供应商应按照采购合同（成交价格）的3%向采购人支付违约金，同时，采购人有权要求供应商限期完成整改，供应商拒绝整改或未在采购人限定的期限内完成整改的，视为供应商根本违约，采购人有权单方解除采购合同，且无需向供应商支付任何费用，供应商应退还已向采购人收取的所有费用，同时，供应商应按照采购合同金额（成交价格）的 8%向采购人支付违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，供应商应全额赔偿采购人的损失。

6.供应商不履行合同或者未按合同约定履行合同导致验收不合格，视为供应商违约，采购人有权选择按照采购合同（成交价格）的5%对应付服务进行扣减或者要求供应商应按照采购合同（成交价格）的 5 %向采购人支付违约金，同时，采购人有权要求供应商限期完成整改，供应商拒绝整改或未在采购人限定的期限内完成整改的，视为供应商根本违约，采购人有权单方解除采购合同，且无需向供应商支付任何费用，供应商应退还已向采购人收取的所有费用，同时，供应商应按照采购合同金额（成交价格）的 8 %向采购人支付违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，供应商应全额赔偿采购人的损失（内涵同前）

7.在合同履行中，采购人、供应商双方就合同履行内容发生争议时应协商解决，供应商不得停止施工/项目且不得减少施工/项目人员，延缓施工/项目进度，否则视为供应商违约，采购人有权单方面解除合同，供应商必须按合同总金额的10%向采购人支付违约金，若该违约金不足以弥补采购人损失（内涵同前）的，供应商应当补足。

8.供应商不得有任何形式的分包和转包。如采购人发现供应商将工程/项目全部或部分转包或分包给第三方，则采购人除有权解除本合同外，供应商还应按合同总金额的10%向采购人支付违约金，若该违约金不足以弥补采购人损失（内涵同前）的，供应商应当补足。

9.供应商的工程/项目质量达不到采购人要求，供应商须无偿整改，产生的费用由供应商承担。因为整改造成逾期交付，供应商应按本合同相应条款的约定承担违约责任。

10.采购人有权在供应商工期、质量无法满足要求时，通知具备资质的单位对供应商无法满足要求的工作内容进行完善，所产生的全部费用均由供应商承担，且供应商亦应按照该费用的20%向采购人承担违约责任。

11.因供应商原因造成采购人行使合同解除权解除合同的，供应商均应按照合同固定总价的10%向采购人支付违约金，若该违约金不足以弥补采购人损失（内涵同前）的，供应商应当补足支付。

12.供应商提供的服务不符合本合同规定的，必须按采购人要求进行整改，出现违约3次及以上或未按采购人要求整改的，采购人有权解除本合同，并要求供应商支付本合同总金额20%的违约金。

13.供应商保证本合同所涉产品的权利无瑕疵，包括产品所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述产品主张权利，由供应商承担经济责任的，采购人有权解除本合同，供应商除应向采购人返还已收款项及利息外，还应另按合同总价的20%向采购人支付违约金。

14.对本项目履行过程中获取的各类信息等严格保密，如果供应商违反保密条款，给采购人造成经济损失或负面影响，或者供应商因此受到行政或刑事处罚的，采购人有权解除本合同并要求供应商支付合同总金额20%的违约金，供应商还应退还采购人已支付的全部款项。供应商及涉事人员还需承担相关的法律责任。

15.本项目实施过程中产生的知识产权归采购人所有，供应商保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权或其他合法权益，否则视为供应商违约，由此产生的一切损失由供应商承担。

16.供应商未按照本合同要求履行安全、文明施工/服务义务，导致发生安全事故或采购人发现现场有安全隐患的，供应商应立即整改，采购人有权要求供应商按500元/次的标准支付违约金。

17.合同履行期间和项目验收投用后，因供应商原因（包括但不限于施工/项目或材料问题），导致任何个人或单位，人身或者财产损失的，供应商应承担全部赔偿责任；前述事件发生后，采购人有权单独以自身名义与受害人达成和解、调解，供应商对该和解、调解协议的内容不持任何异议，并接受采购人以此和解、调解协议的内容向供应商全额追偿；伤害事件若导致行政责任或刑事责任，则采购人所受罚金、罚款、滞纳金等，亦由供应商承担，若采购人先行垫付，则采购人有权向供应商全额追偿；因追偿事件所产生的全部费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、公告费、保全费、公证费、鉴定费等，皆由供应商全额承担。

18.供应商支付的违约金不足以弥补采购人损失的，应当赔偿因此给采购人造成的一切损失，包括但不限于律师费、诉讼费、保险费、保全费、保全保险费、差旅费等费用

19.对供应商的某一或某些行为，约定了两种或两种以上违约责任的，采购人有权选择适用其中一种或某些违约责任。

20.若供应商为中小企业且采购人无故逾期向供应商支付款项，逾期超过10个工作日，供应商可向采购人递交价款支付函，采购人自收到函件后15个工作日内既未说明理由，又未支付款项的，供应商有权要求采购人支付违约金（按照采购人逾期支付的款项金额乘以逾期时全国银行间同业拆借中心同期公布的1年期贷款市场报价利率标准/365天*具体逾期天数计算），但总计不超过逾期支付款项本金的 5%。