成都武侯祠博物馆2027-2028年下水道及
化粪池清理服务项目采购需求

1.项目服务内容及要求
（1）清理范围
14个卫生间，10个化粪池，3个油井化粪池，1个隔油池以及1300米的污水管道。（不含清理疏掏中情况严重需破地抢修费用）
（2）清理方式
吸粪清理。项目范围包含武侯祠博物馆卫生间14个（文物区：游客中心卫生间、孔明苑卫生间、陈列室卫生间、办公室卫生间；西区：消防通道卫生间、桂花林卫生间、大巴车车场卫生间、食堂公共卫生间、群贤堂卫生间、碧草园卫生间、香叶轩卫生间、西区库房卫生间1、西区库房卫生间2、宿舍区卫生间），化粪池10个（文物区3个，园林区7个），油井化粪池3个（园林区3个），园林区隔油池1个。
疏通并清理成都武侯祠厕所便池及1300米的污水管道（含排污管道、排水管道）确保管道畅通。
清理清掏：对隔油池中的沉淀池进行清理清掏。
场内转运：包括粪水在内的污物外运，采用吸粪车等专用车进行外运。
供应商将前述污物除必要的防汛材料外一律运离馆外，并负责运输途中的安全和清洁卫生。
（3）清理方法及清理时段
需严格按照《工贸企业有限空间作业安全规定》（中华人民共和国应急管理部令第13号）规定实施。
清理方法分为集中清理和突击清理相结合。
集中清理：时间为元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节等法定节假日前做一次全面疏通清理工作（法定节假日重合时，结合工作实际，应另行安排一次）。
突击清理：供应商每月需进行现场检查，及时发现并排除隐患。供应商得到采购人通知后需12小时内到达现场及时处理有隐患的区域。2024-2025年突击清理共计40次，2027-2028年全年突击清理次数应满足我馆日常突击清理需求。作业时间为7：00至18：00。如遇观众人数多，清理不便时，采购人可要求进行夜间清理作业。（注：供应商应自行考虑突击清理的频次，自行承担相应风险，采购人不再另行支付任何费用。）
3.其他要求
（1）供应商至少为本项目配置三名服务支持人员。
（2）供应商应当自行保证人员安全及购买相关保险，若因安全导致的人身事故均与我馆无关，由此造成的损失我馆有权追责。
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附表：
武侯祠卫生间设施设备统计表
	序号
	名称
	位置
	蹲便
	坐便
	（其中残疾人厕位）
	儿童坐便
	小便池

	1
	游客中心卫生间
	男
	4
	1
	1
	
	4

	
	
	女
	3
	1
	1
	
	

	
	
	大厅
	
	
	
	
	

	2
	陈列室卫生间
	男
	4
	1
	
	
	5

	
	
	女
	12
	1
	
	
	

	
	
	大厅
	
	
	
	
	

	
	
	第三卫生间
	
	3
	
	
	1

	3
	孔明苑卫生间
	男
	6
	1
	
	
	7

	
	
	女
	10
	3
	
	
	

	
	
	大厅
	
	
	
	
	

	
	
	第三卫生间
	
	1
	
	1
	1

	4
	桂花林卫生间
	男
	7
	
	
	
	5(小1）

	
	
	女
	7
	
	
	
	

	
	
	大厅
	
	
	
	
	

	
	
	第三卫生间
	
	1
	
	1
	2（小）

	5
	红豆林卫生间
	男
	4
	1
	1
	
	5

	
	
	女
	13
	3
	3
	
	

	
	
	大厅
	
	
	
	
	

	
	
	第三卫生间
	
	1
	1
	1
	1

	6
	食堂卫生间
	男
	2
	1
	
	
	5

	
	
	女
	8
	2
	
	
	

	
	
	大厅
	
	
	
	
	

	
	
	第三卫生间
	
	1
	
	1
	1

	7
	停车场卫生间
	男
	3
	
	1
	
	3

	
	
	女
	6
	
	
	
	

	
	
	大厅
	
	
	
	
	

	
	
	第三卫生间
	
	1
	1
	
	

	8
	办公区卫生间
	男
	2
	
	
	
	3

	
	
	女
	5
	
	
	
	

	
	
	大厅
	
	
	
	
	

	9
	西区库房卫生间1
	男
	2
	
	
	
	1

	
	
	女
	1
	
	
	
	

	
	
	厅
	
	
	
	
	

	10
	西区库房卫生间2
	男
	5
	
	
	
	4

	
	
	女
	
	
	
	
	

	11
	宿舍卫生间
	男
	2
	
	
	
	

	
	
	女
	2
	
	
	
	

	
	
	大厅
	
	
	
	
	

	12
	香叶轩卫生间
	男
	1
	
	
	
	1

	
	
	女
	1
	
	
	
	

	
	
	大厅
	
	
	
	
	

	13
	碧草园卫生间
	男
	1
	
	
	
	1

	
	
	女
	1
	
	
	
	

	
	
	大厅
	
	
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]14
	群贤堂卫生间
	男
	1
	
	
	1
	

	
	
	女
	1
	
	
	
	

	
	
	大厅
	
	1（公共卫生间）
	
	
	2




