附件1

2027年卫生间感应器包干服务项目需求

一、项目概况

我馆为保障卫生间各类感应器正常使用，拟委托供应商承接相关设备包干维修服务。

二、基本情况

- 感应设备共计90台，具体情况如下：

- 武侯祠博物馆卫生间感应器情况统计表

| 序号 | 名称 | 位置 | 蹲便器感应冲水阀数量（台） | 小便池感应冲水阀数量（台） | 感应水龙头数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈列室卫生间 | 男卫生间 | 4 | 5 | 3 |
|  |  | 女卫生间 | 12 |  | 3 |
|  |  | 第三卫生间 |  | 1 | 5 |
| 2 | 孔明苑卫生间 | 男卫生间 | 6 | 7 | 3 |
|  |  | 女卫生间 | 10 |  | 3 |
|  |  | 第三卫生间 |  | 1 | 2 |
| 4 | 红豆林卫生间 | 男卫生间 |  | 5 |  |
|  |  | 第三卫生间 |  | 1 |  |
| 5 | 食堂卫生间 | 男卫生间 |  | 5 | 2 |
|  |  | 女卫生间 |  |  | 3 |
|  |  | 第三卫生间 |  | 1 | 2 |
| 6 | 停车场卫生间 | 洗漱台 |  |  | 2 |
|  |  | 第三卫生间 |  |  | 1 |
| 7 | 游客中心卫生间 | 洗漱台 |  |  | 4 |
|  |  | 第三卫生间 |  |  | 2 |
| 8 | 办公区卫生间 | 洗漱台 |  |  | 3 |
| 合计数量（台） |  |  | 90 |  |  |

三、核心服务要求

- 1.服务内容：涵盖《武侯祠博物馆卫生间感应器情况统计表》内所有感应器的日常故障维修、配件更换、定期巡检（每月至少1次，如遇到重大节日及重大活动应提前单独巡检一次,需提交巡检报告）、应急抢修等，确保设备正常运行。

- 2.响应时效：接到故障报修后，24小时内上门维修并修复，重大节日及重大活动期间接到故障报修后4小时内上门维修并修复。

3.配件要求：更换的配件需为原厂或同等质量的合格产品，提供配件合格证明，质保期不低于6个月。所有因人为损坏、自然老化、使用损耗、水质问题、电压不稳等各类原因导致的设备故障，均纳入本次包干维修范围，供应商需负责全额承担维修及配件更换费用，不额外向我馆收取任何费用。

4.人员要求：成交供应商维修人员需遵守现场管理规定，文明施工、安全操作。

5.售后保障：服务期内提供7×24小时报修服务，建立维修台账，每月提交维修汇总报告（含故障类型、维修次数、配件更换情况等）。