## 标准表 (hidden)
西创路工程
投资估算表
序号 | 工程或费用名称 | 金额(万元) |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 比例
|  | 建筑工程 | 安装工程 | 设备及工器具购置费 | 其他费用 | 合 计 | 单 位 | 数 量 | 单位价值(元)
一 | 建安工程费 | 101162.4206 |  |  |  | 101162.4206 | 万元 |  |  | 66.99%
1 | 1.西创路道路工程 | 66834.7189 |  |  |  | 66834.7189 | m | 10366.75 | 64470.2716 | 44.26%
[7 empty] | m2 | 622005 | 1074.5045 | 0%
| 4cm SMA-13沥青玛蹄脂碎石上面层 | 3492.5135 |  |  |  | 3492.5135 | m2 | 367633 | 95 | 2.313%
| 6cm AC-20C 沥青混凝土 | 3308.697 |  |  |  | 3308.697 | m2 | 367633 | 90 | 2.191%
| 8cm AC-20C 沥青混凝土 | 2426.3778 |  |  |  | 2426.3778 | m2 | 202198.15 | 120 | 1.607%
| 36cm 5%水泥稳定碎石 | 4043.963 |  |  |  | 4043.963 | m2 | 404396.3 | 100 | 2.678%
| 20cm 4%水泥稳定碎石 | 2446.5976 |  |  |  | 2446.5976 | m2 | 444835.93 | 55 | 1.62%
| 车行道路基砂砾石处理 | 3614.2594 |  |  |  | 3614.2594 | m3 | 361425.944 | 100 | 2.393%
| 挖方 | 2812.16 |  |  |  | 2812.16 | m3 | 1406080 | 20 | 1.862%
| 填方 | 1159.708 |  |  |  | 1159.708 | m3 | 579854 | 20 | 0.768%
| 原路面铣刨1cm | 101.04 |  |  |  | 101.04 | m2 | 126300 | 8 | 0.06691%
| 原路面加铺4cm SMA-13+6cm AC-20C | 2778.6 |  |  |  | 2778.6 | m2 | 126300 | 220 | 1.84%
| 原路面基层处理（破除原路面后新建路面） | 315.75 |  |  |  | 315.75 | m2 | 6315 | 500 | 0.2091%
| 拆除人行道 | 128.52 |  |  |  | 128.52 | m2 | 36720 | 35 | 0.08511%
| 拆除绿化带 | 32.38 |  |  |  | 32.38 | m2 | 16190 | 20 | 0.02144%
| 破除原路面 | 370.875 |  |  |  | 370.875 | m2 | 49450 | 75 | 0.2456%
| 桥梁加宽 | 3040.3125 |  |  |  | 3040.3125 | m2 | 4053.75 | 7500 | 2.013%
| K10+700中桥 | 936 |  |  |  | 936 | m2 | 1560 | 6000 | 0.6198%
| 10cm C30透水混凝土面层 | 468.545 |  |  |  | 468.545 | m2 | 66935 | 70 | 0.3103%
| 30cm 级配碎石 | 334.675 |  |  |  | 334.675 | m2 | 66935 | 50 | 0.2216%
| 人行路基砂砾石处理 | 200.805 |  |  |  | 200.805 | m3 | 20080.5 | 100 | 0.133%
| 人行道树 | 1038 |  |  |  | 1038 | 棵 | 3460 | 3000 | 0.6874%
| 新建绿化带(中分带侧分带） | 7144 |  |  |  | 7144 | m2 | 89300 | 800 | 4.731%
| 新建绿化带(道路两侧绿带） | 4664.7 |  |  |  | 4664.7 | m2 | 155490 | 300 | 3.089%
| 新建雨水DN1000 | 2492.5 |  |  |  | 2492.5 | m | 9970 | 2500 | 1.651%
| 新建污水D500 | 3293.4 |  |  |  | 3293.4 | m | 14970 | 2200 | 2.181%
| 扩建通信12孔 | 1024 |  |  |  | 1024 | m | 10240 | 1000 | 0.6781%
| 新建通信12孔 | 2346 |  |  |  | 2346 | m | 11730 | 2000 | 1.554%
| 新建给水D800 | 3293.4 |  |  |  | 3293.4 | m | 7485 | 4400 | 2.181%
| 新建给水D1000 | 2100 |  |  |  | 2100 | m | 3500 | 6000 | 1.391%
| 电力排管20孔 | 2280.74 |  |  |  | 2280.74 | m | 10367 | 2200 | 1.51%
| 新建电力1.2m*1m | 4446.2 |  |  |  | 4446.2 | m | 20210 | 2200 | 2.944%
| 照明工程 | 400 |  |  |  | 400 | 项 | 1 | 4000000 | 0.2649%
| 交安工程 | 200 |  |  |  | 200 | 项 | 1 | 2000000 | 0.1324%
| 临时交通组织 | 100 |  |  |  | 100 | 项 | 1 | 1000000 | 0.06622%
2 | 2.兴物7路，长1234m 宽30m，一块板，人行道9m | 4366.7029 |  |  |  | 4366.7029 | m | 1234 | 35386.571 | 2.892%
[7 empty] | m2 | 37020 | 1179.5524 | 0%
| 4cm SMA-13沥青玛蹄脂碎石上面层 | 270.8013 |  |  |  | 270.8013 | m2 | 28505.4 | 95 | 0.1793%
| 6cm AC-20C 沥青混凝土 | 256.5486 |  |  |  | 256.5486 | m2 | 28505.4 | 90 | 0.1699%
| 6cm AC-20C 沥青混凝土 | 256.5486 |  |  |  | 256.5486 | m2 | 28505.4 | 90 | 0.1699%
| 25cm 5%水泥稳定碎石 | 209.5147 |  |  |  | 209.5147 | m2 | 29930.67 | 70 | 0.1387%
| 25cm 4%水泥稳定碎石 | 204.2768 |  |  |  | 204.2768 | m2 | 31427.2035 | 65 | 0.1353%
| 20cm 级配碎石 | 113.1379 |  |  |  | 113.1379 | m2 | 37712.6442 | 30 | 0.07492%
| 80cm 砂砾石加强层 | 301.7012 |  |  |  | 301.7012 | m3 | 30170.1154 | 100 | 0.1998%
| 挖方 | 216.362 |  |  |  | 216.362 | m3 | 108181 | 20 | 0.1433%
| 填方 | 51.588 |  |  |  | 51.588 | m3 | 25794 | 20 | 0.03416%
| 新建人行道（5.5cm陶瓷透水砖+3cm粗砂+15cm C20透水混凝土+20cm级配碎石） | 488.664 |  |  |  | 488.664 | m2 | 12216.6 | 400 | 0.3236%
| 30cm砂砾石加强层 | 43.9798 |  |  |  | 43.9798 | m3 | 4397.976 | 100 | 0.02912%
| 人行道树 | 123.6 |  |  |  | 123.6 | 棵 | 412 | 3000 | 0.08185% | 80 | 990 | 60 | 90 |  | 1220 | 1200
| 涵洞工程 | 383.2 |  |  |  | 383.2 | m2 | 958 | 4000 | 0.2538%
| 雨水D300 | 95.8 |  |  |  | 95.8 | m | 958 | 1000 | 0.06344% | 90 |  |  |  |  | 90 | 1400
| 雨水D600 | 41.28 |  |  |  | 41.28 | m | 344 | 1200 | 0.02734% | 400 | 100 | 90 | 115 | 150 | 855
| 雨水D800 | 14.56 |  |  |  | 14.56 | m | 91 | 1600 | 0.009642% | 60 |  |  |  |  | 60
| 雨水D1200 | 48 |  |  |  | 48 | m | 240 | 2000 | 0.03179%
| 雨水D1500 | 28.6 |  |  |  | 28.6 | m | 130 | 2200 | 0.01894%
| 雨水D1800 | 52.5 |  |  |  | 52.5 | m | 210 | 2500 | 0.03477%
| 雨水D2000 | 184.2 |  |  |  | 184.2 | m | 614 | 3000 | 0.122%
| 污水D400 | 35.84 |  |  |  | 35.84 | m | 256 | 1400 | 0.02373%
| 污水D500 | 208.8 |  |  |  | 208.8 | m | 1160 | 1800 | 0.1383%
| 污水D600 | 13.6 |  |  |  | 13.6 | m | 68 | 2000 | 0.009006%
| 预埋横穿管道D600砼满包 | 252 |  |  |  | 252 | m | 840 | 3000 | 0.1669% | 26 | 60 |  |  |  | 86
| 通信工程12孔 | 132 |  |  |  | 132 | m | 1320 | 1000 | 0.08741% | 210 |  |  |  |  | 210
| 电力工程1.0x1.0m浅沟 | 224.6 |  |  |  | 224.6 | m | 1123 | 2000 | 0.1487%
| 电缆排管12孔 | 45 |  |  |  | 45 | m | 300 | 1500 | 0.0298%
| 照明工程 | 30 |  |  |  | 30 | 项 | 1 | 300000 | 0.01987% | 370 | 120 | 490 | 1760
| 交安工程 | 30 |  |  |  | 30 | 项 | 1 | 300000 | 0.01987% | 278 |  | 278
| 临时交通组织 | 10 |  |  |  | 10 | 项 | 1 | 100000 | 0.006622% | 1312 |  | 1312 | 2640
3 | 兴物11路，长1336m 宽30m，一块板，人行道9m | 4379.2405 |  |  |  | 4379.2405 | m | 1335.5 | 32791.0187 | 2.9%
[7 empty] | m2 | 40065 | 1093.034 | 0%
| 4cm SMA-13沥青玛蹄脂碎石上面层 | 293.0755 |  |  |  | 293.0755 | m2 | 30850.05 | 95 | 0.1941%
| 6cm AC-20C 沥青混凝土 | 277.6504 |  |  |  | 277.6504 | m2 | 30850.05 | 90 | 0.1839%
| 6cm AC-20C 沥青混凝土 | 277.6504 |  |  |  | 277.6504 | m2 | 30850.05 | 90 | 0.1839%
| 25cm 5%水泥稳定碎石 | 226.7479 |  |  |  | 226.7479 | m2 | 32392.5525 | 70 | 0.1502%
| 25cm 4%水泥稳定碎石 | 221.0792 |  |  |  | 221.0792 | m2 | 34012.1801 | 65 | 0.1464%
| 20cm 级配碎石 | 122.4438 |  |  |  | 122.4438 | m2 | 40814.6162 | 30 | 0.08108%
| 80cm 砂砾石加强层 | 326.5169 |  |  |  | 326.5169 | m3 | 32651.6929 | 100 | 0.2162%
| 挖方 | 97.246 |  |  |  | 97.246 | m3 | 48623 | 20 | 0.0644%
| 填方 | 53.528 |  |  |  | 53.528 | m3 | 26764 | 20 | 0.03545%
| 新建人行道（5.5cm陶瓷透水砖+3cm粗砂+15cm C20透水混凝土+20cm级配碎石） | 528.858 |  |  |  | 528.858 | m2 | 13221.45 | 400 | 0.3502%
| 30cm砂砾石加强层 | 39.6643 |  |  |  | 39.6643 | m3 | 3966.435 | 100 | 0.02627%
| 人行道树 | 133.8 |  |  |  | 133.8 | 棵 | 446 | 3000 | 0.0886% | 80 | 990 | 60 | 90 |  | 1220 | 1200
| 雨水D300 | 98.7 |  |  |  | 98.7 | m | 987 | 1000 | 0.06536% | 90 |  |  |  |  | 90 | 1400
| 雨水D600 | 45.48 |  |  |  | 45.48 | m | 379 | 1200 | 0.03012% | 400 | 100 | 90 | 115 | 150 | 855
| 雨水D800 | 14.4 |  |  |  | 14.4 | m | 90 | 1600 | 0.009536% | 60 |  |  |  |  | 60
| 雨水D1000 | 55.8 |  |  |  | 55.8 | m | 310 | 1800 | 0.03695%
| 雨水D1800 | 53 |  |  |  | 53 | m | 212 | 2500 | 0.0351%
| 雨水D2000 | 224.4 |  |  |  | 224.4 | m | 748 | 3000 | 0.1486%
| 污水D400 | 46.2 |  |  |  | 46.2 | m | 330 | 1400 | 0.03059%
| 污水D500 | 360 |  |  |  | 360 | m | 2000 | 1800 | 0.2384%
| 预埋横穿管道D600砼满包 | 396 |  |  |  | 396 | m | 1320 | 3000 | 0.2622% | 26 | 60 |  |  |  | 86
| 通信工程12孔 | 140 |  |  |  | 140 | m | 1400 | 1000 | 0.09271% | 210 |  |  |  |  | 210
| 电力工程1.0x1.0m浅沟 | 232 |  |  |  | 232 | m | 1160 | 2000 | 0.1536%
| 电缆排管12孔 | 45 |  |  |  | 45 | m | 300 | 1500 | 0.0298%
| 照明工程 | 30 |  |  |  | 30 | 项 | 1 | 300000 | 0.01987% | 370 | 120 | 490 | 1760
| 交安工程 | 30 |  |  |  | 30 | 项 | 1 | 300000 | 0.01987% | 278 |  | 278
| 临时交通组织 | 10 |  |  |  | 10 | 项 | 1 | 100000 | 0.006622% | 1312 |  | 1312 | 2640
4 | 4.场坪工程,面积3324亩 | 8861.9562 |  |  |  | 8861.9562 | m2 | 2216339 | 39.9847 | 5.868% | 90 |  |  |  |  | 69.66
| 挖方 | 3722.6805 |  |  |  | 3722.6805 | m3 | 2481787 | 15 | 2.465% | 400 | 100 | 90 | 115 | 150 | 661.77
| 填方 | 2203.613 |  |  |  | 2203.613 | m3 | 2203613 | 10 | 1.459% | 60 |  |  |  |  | 46.44
| 鱼塘挖淤 | 2078.86 |  |  |  | 2078.86 | m3 | 415772 | 50 | 1.377% | 140 | 120 |  |  |  | 201.24
| 边坡植草防护 | 413.54 |  |  |  | 413.54 | m2 | 41354 | 100 | 0.2738% | 26 | 60 |  |  |  | 66.564
| 施工便道砂砾石 | 61.16 |  |  |  | 61.16 | m3 | 6116 | 100 | 0.0405%
| C20混凝土矩形排水沟（0.6mx0.6m） | 253.575 |  |  |  | 253.575 | m3 | 5635 | 450 | 0.1679%
| 围墙 | 128.5277 |  |  |  | 128.5277 | m2 | 32131.92 | 40 | 0.08511% | 120 |  |  |  |  | 92.88
5 | 5.三支渠工程（2.5*2.2钢筋混凝土暗涵），长670m | 649.9034 |  |  |  | 649.9034 | m | 670 | 9700.0513 | 0.4304%
|  | 649.9034 |  |  |  | 649.9034 | m2 | 1675 | 3880.0205 | 0.4304%
| C30混凝土 | 128.975 |  |  |  | 128.975 | m3 | 2579.5 | 500 | 0.08541%
| C15混凝土 | 15.4077 |  |  |  | 15.4077 | m3 | 385.1925 | 400 | 0.0102%
| HRB400钢筋 | 142.3052 |  |  |  | 142.3052 | t | 355.7631 | 4000 | 0.09424%
| 土方挖方 | 115.0575 |  |  |  | 115.0575 | m3 | 46023 | 25 | 0.07619%
| 土方填方 | 91.458 |  |  |  | 91.458 | m3 | 30486 | 30 | 0.06056%
| 砂砾石台背回填 | 90 |  |  |  | 90 | m3 | 9000 | 100 | 0.0596%
| 管线保护 | 66.7 |  |  |  | 66.7 | m3 | 667 | 1000 | 0.04417%
6 | 6.龙溪河工程(长度 1092m，沟底宽4.5m明渠) | 10737.8988 |  |  |  | 10737.8988 | m | 1091.345 | 98391.423 | 7.111%
[7 empty] | m2 | 4911.0525 | 21864.7607 | 0% | 1.2m*1m | 一侧 | 1678.856
| C30混凝土 | 204.798 |  |  |  | 204.798 | m3 | 3723.6 | 550 | 0.1356% | D300 | 两侧 | 3357.712
| C15混凝土 | 182.358 |  |  |  | 182.358 | m3 | 4052.4 | 450 | 0.1208% | D800 | 一侧 | 1678.856
| 40cmx40cm梯形临时边沟 | 4.952 |  |  |  | 4.952 | m | 1238 | 40 | 0.003279%
| 土方挖方 | 131.7827 |  |  |  | 131.7827 | m3 | 52713.1 | 25 | 0.08727%
| 连砂石 | 134.728 |  |  |  | 134.728 | m3 | 13472.8 | 100 | 0.08922% |  |  | 0.51737
| HRB400钢筋 | 102.96 |  |  |  | 102.96 | t | 257.4 | 4000 | 0.06818%
| 栏杆 | 4.32 |  |  |  | 4.32 | m | 72 | 600 | 0.002861%
7 | 西创路跨纵九路框架桥（宽125m，长18m） | 4986 |  |  |  | 4986 | m | 125 | 398880 | 3.302%
| 框架段 | 1800 |  |  |  | 1800 | m2 | 2250 | 8000 | 1.192%
| 挡墙段 | 3186 |  |  |  | 3186 | m2 | 5310 | 6000 | 2.11%
8 | 水土保持费用 | 171 |  |  |  | 171 | 万元 |  |  | 0.1132%
9 | 环保措施费 | 175 |  |  |  | 175 | 万元 |  |  | 0.1159%
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | #REF! | #REF! | 万元 |  |  | #REF! | #REF! |  | 66830.3012
1 | 建设用地 |  |  |  | 19175 | 19175 | 万元 |  |  | 12.7% | 47.5 | 31812.9825 | 38175.579
1.1 | 征地、拆迁费用 |  |  |  | 19175 | 19175 | 万元 |  |  | 12.7% | 37.9 | 25383.4113 | 30460.0936
2 | 建设单位管理费 |  |  |  | #REF! | #REF! | 万元 |  |  | #REF!
3 | 建设项目前期工作咨询费 |  |  |  | 204.491 | 204.491 | 万元 |  |  | 0.1354%
3.1 | 可行性研究咨询服务费及评审费用 |  |  |  | 75.981 | 75.981 | 万元 |  |  | 0.05031%
3.2 | 环境影响咨询服务费 |  |  |  | 67.39 | 67.39 | 万元 |  |  | 0.04463%
3.3 | 林地、水保、行洪、地质灾害评估咨询服务费 |  |  |  | 61.12 | 61.12 | 万元 |  |  | 0.04047%
4 | 勘察设计费 |  |  |  | #REF! | #REF! | 万元 |  |  | #REF!
4.1 | 工程勘察、测绘费 |  |  |  | #REF! | 806.5314 | 万元 |  |  | 0.5341%
4.2 | 工程设计费 |  |  |  | #REF! | #REF! | 万元 |  |  | #REF!
4.3 | 施工图审查费 |  |  |  | 155.76 | 155.76 | 万元 |  |  | 0.1031% | #REF!
5 | 监理服务费 |  |  |  | 1583.43 | 1583.43 | 万元 |  |  | 1.049%
5.1 | 建设工程监理费 |  |  |  | 1439.43 | 1439.43 | 万元 |  |  | 0.9532%
5.2 | 设计咨询费 |  |  |  | 144 | 144 | 万元 |  |  | 0.09536%
6 | 工程造价咨询服务费 |  |  |  | #REF! | #REF! | 万元 |  |  | #REF!
6.1 | 概算评审费 |  |  |  | #REF! | #REF! | 万元 |  |  | #REF!
6.2 | 工程量清单编制费及控制价编制费用 |  |  |  | #REF! | #REF! | 万元 |  |  | #REF!
6.3 | 全过程造价咨询服务费 |  |  |  | 708.1369 | 708.1369 | 万元 |  |  | 0.4689%
6.4 | 竣工结算审核费 |  |  |  | #REF! | #REF! | 万元 |  |  | #REF!
7 | 招标代理服务费 |  |  |  | #REF! | #REF! | 万元 |  |  | #REF! | #REF! | 124009.81
8 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | #REF! | #REF! | 万元 |  |  | #REF! |  | 1860.1472
9 | 管线迁改 |  |  |  | 1600 | 1600 | 万元 |  |  | 1.06%
10 | 既有道路检测费 |  |  |  | 620 | 620 | 万元 |  |  | 0.4106%
11 | 工程保险费 |  |  |  | #REF! | #REF! | 万元 |  |  | #REF!
12 | 桥梁涉铁、涉高速、涉水施工协调措施费 |  |  |  | 1500 | 1500 | 万元 |  |  | 0.9933%
三 | 预备费 |  |  |  |  | #REF! | 万元 |  |  | #REF!
1 | 价差预备费 |  |  |  |  | #REF! | 万元 |  |  | #REF!
2 | 基本预备费 |  |  |  |  | #REF! | 万元 |  |  | #REF!
四 | 建设期贷款利息 |  |  |  |  | 6630.82 | 万元 |  |  | 4.391%
总投资 | [5 empty] | #REF! | 万元 |  |  | #REF!
五 | 贷款期利息 |  |  |  |  | 17573.09 | 万元

## 报价明细表
分项报价明细表
工程名称：成都武侯祠博物馆10KV浆信路备用电源增容改造项目（暂定名） 工程概况：本工程为成都武侯祠博物馆10KV浆信路备用电源增容改造项目（暂定名），本项目主供电源由已建10kV武侯祠开关站引入,主供容量10090KVA,备用电源由已建10KV浆信路移动开关站引来,备用容量4290KVA，本次增容5800KVA至10090KVA，并配置高压备用电源自动投切装置。
序号 | 工程项目和费用名称 | 评审投资估算表
|  | 估算总价值（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 投资比例
|  | 建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其他费用 | 合价 | 单位 | 数量 | 单位价值（元）
一 | 第一部分 工程费用 | [5 empty] | 项 | 1 | 1 | #DIV/0!
1 | 电力工程 | [5 empty] | 项 | 1 | 1 | #DIV/0!
1 | 10KV电力电缆 ZA-YJV22-8.7/15kV-3*400mm2 | [5 empty] | m | 2000 | 1600 | #DIV/0!
2 | 10kV电缆冷缩终端头 导体400mm2 | [5 empty] | 个 | 2 | 4500 | #DIV/0!
3 | RFID电子标签,无源 | [5 empty] | 个 | 48 | 120 | #DIV/0!
4 | 10kV电缆熔接式电缆中间头 导体400mm2（含防爆盒） | [5 empty] | 个 | 4 | 11000 | #DIV/0!
5 | 盖板揭起及覆盖 | [5 empty] | m | 1800 | 50 | #DIV/0!
6 | 电缆试验 | [5 empty] | 次（根、点） | 1 | 4500 | #DIV/0!
7 | 防火堵洞 | [5 empty] | t | 0.02 | 27570 | #DIV/0!
8 | 工地运输 | [5 empty] | 项 | 1 | 600 | #DIV/0!
9 | 配电房改造（3台10kV高压柜加装备用电源自投装置等） | [5 empty] | 台 | 3 | 40000 | #DIV/0!
2 | 配套土建工程 | [5 empty] | 项 | 1 | 1 | #DIV/0!
1 | 6孔φ200/5CPVC+2φ100/5CPVC孔电缆排管 | [5 empty] | m | 100 | 3500 | #DIV/0!
2 | 新建直线井[净尺寸：3m*2m*1.9m] | [5 empty] | 座 | 3 | 38000 | #DIV/0!
3 | 破除人行道路面 | [5 empty] | m2 | 200 | 150 | #DIV/0!
4 | 恢复人行道路面 | [5 empty] | m2 | 200 | 450 | #DIV/0!
5 | 接地极 | [5 empty] | 根（块） | 16 | 202.644 | #DIV/0!
6 | 接地母线 | [5 empty] | m | 260 | 55.128 | #DIV/0!
7 | 余方弃置 | [5 empty] | m3 | 300 | 20 | #DIV/0!
二 | 第二部分工程建设其它费 | [8 empty] | #DIV/0!
1 | 场地准备及临时设施费 | [5 empty] | 按工程费用的0.5%计并下浮20%计算
2 | 项目建设管理费 | [5 empty] | 财建【2016】504号文并下浮20%计算 |  |  | #DIV/0!
3 | 项目前期工作咨询费 | [5 empty] | 根据发改价格〔2015〕299号，参考计价格［1999］1283号文并下浮20%计算，电力项目系数1.0 |  |  | #DIV/0!
4 | 工程监理费 | [5 empty] | 根据发改价格〔2015〕299号，参考国家发改价格[2007]670号文计，按8折估算。 |  |  | #DIV/0!
5 | 工程勘察费 | [5 empty] | 根据发改价格〔2015〕299号，参考建标【2007】164号文件，按工程费用的0.8%计，按8折估算。 |  |  | #DIV/0!
6 | 基本设计费 | [5 empty] | 根据发改价格〔2015〕299号，参考计价格〔2002〕10号文并下浮20%计算 |  |  | #DIV/0!
7 | 招标代理服务费 | [5 empty] | 根据发改价格〔2015〕299号，参考计价格［2002］1980号并下浮20%计算 |  |  | #DIV/0!
8 | 工程保险费 | [5 empty] | 按工程费用的0.3%计。并下浮20%计算 |  |  | #DIV/0!
9 | 工程检测费 | [5 empty] | 按工程费用的0.5%计取。并下浮20%计算 |  |  | #DIV/0!
10 | 施工图审查费 | [5 empty] | 按川价发〔2011〕323号，按工程费用的0.16%计算并下浮20%计算 |  |  | #DIV/0!
11 | 工程量清单编制费（含控制价编制费） | [5 empty] | 按照川价发[2008]141号文件计算并下浮20%计算 |  |  | #DIV/0!
12 | 工程控制价审核费 | [5 empty] | 按照川价发[2008]141号文件计算并下浮20%计算 |  |  | #DIV/0!
13 | 审核竣工结算 | [5 empty] | 按照川价发[2008]141号文件计算并下浮20%计算 |  |  | #DIV/0!
14 | 工程概算审核费 | [5 empty] | 按照川价发[2008]141号文件计算并下浮20%计算 |  |  | #DIV/0!
15 | 水土保持方案编制费 | [5 empty] | 四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定（川水发【2015】9号）下浮20% |  |  | #DIV/0!
16 | 水土保持竣工验收报告编制费（含监测） | [5 empty] | 四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定（川水发【2015】9号）下浮20% |  |  | #DIV/0!
三 | 预备费 | [8 empty] | #DIV/0!
1 | 基本预备费 | [5 empty] | （一+二）*8% |  |  | #DIV/0!
四 | 高可靠性费用 | [5 empty] | 按照川价工[2004]43号、川发改价格[2016]482号文计取，5800KVA*165元/KVA |  |  | #DIV/0!
五 | 专家评审服务费 | [5 empty] | 3名专家，每人按1200元计取 |  |  | #DIV/0!
六 | 总投资 | [8 empty] | #DIV/0!
五 | 建设期贷款利息 |  |  |  |  | 0 | 考虑70%为银行贷款，贷款1年，名义利率为4.73%（贷款金额*贷款比列*贷款年数*贷款利息/100*0.5） |  |  | #DIV/0!
总投资 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0!

## 第二部分计算 (hidden)
第二部分工程建设其他费用计算表
|  |  | 第一部分工程投资 | #REF!
|  |  | 项目建筑面积 | 0 | [7 empty] | 1 | 一般房建（24～50米）
|  |  | 项目类别I (设计费) | 3 | [7 empty] | 2 | 高层建筑（50米，16层以上）、古建、人防工程
|  |  | 项目类别Ⅱ(监理费) | Ⅱ |  |  | 5820 | 13000
|  |  | 复杂级别 | II | [7 empty] | 3 | 市政园林，管网
|  |  | 复杂系数 | 1 |  |  | 101.62 | 1200 |  |  |  | 4 | 垃圾焚烧，5万以污水厂，10万以上水厂
|  |  | 行业类别 | 2 | [7 empty] | 5 | 城市道路、广场、停车场、城市桥梁、分离立交、地下通道
|  |  | 可研行业系数 | 1.2 | [7 empty] | 6 | 高速公路
|  |  | 环评行业系数 | 1.1 |  | (请核对表） | [5 empty] | 7 | 互通立交
#REF!
#REF!
是否计费 | 是否打印 | 序号 | 项目 | 计算数值 | 依据 |  |  | 费率 | 基数
0 | 1 | 1 | 建设用地费 |  | 含征地拆迁费、租地费用、管线改迁费用
0 | 1 | 2 | 建设管理费 | #REF!
0 | 1 | 2.1 | 建设单位管理费 | #REF! | 财建〔2002〕394号文件 |  |  |  | #REF! | 1 | 石化、化工、钢铁
1 | 1 | 2.2 | 建设工程监理费 | #REF! | 发改价格[2007]670号 |  |  |  | #REF! | 3 | 其他工业，广播电视，邮电、火电
0 | 1 | 3 | 建设项目前期工作咨询费 | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 4 | 林业、商业、粮食、建筑
0 | 1 | 4 | 勘察设计费 | #REF!
1 | 1 | 4.1 | 工程勘察费 | #REF! | 计价格〔2002〕10号,按第一部分工程费用的0.8％～1.1％ |  |  | 0.8% | #REF!
1 | 1 | 4.2 | 工程设计费 | #REF! | 计价格〔2002〕10号 |  |  |  | #REF!
0 | 1 | 4.3 | 施工图预算编制费 | #REF! | 计价格〔2002〕10号，设计费的10％ |  |  |  | #REF!
0 | 1 | 5 | 环境影响咨询服务费 | #REF! | 报告书编制和评估，计价格〔2002〕125号 |  |  |  | #REF!
1 | 1 | 6 | 劳动卫生安全评审费 | #REF! | 按第一部分工程费用的0.1％～0.5％ |  |  | 0.1% | #REF!
1 | 1 | 7 | 场地准备及临时设施费 | #REF! | 按第一部分工程费用的0.5％～2.0％ |  |  | 0.5% | #REF!
1 | 1 | 8 | 工程保险费 | #REF! | 按第一部分工程费用的0.3％～0.6％ |  |  | 0.5% | #REF!
1 | 1 | 9 | 招投代理服务费 | #REF! | 计价格［2002］1980号 |  |  |  | #REF!
1 | 1 | 10 | 施工图审查费 | #REF! | 按成都市建委参考标准，第一部分工程费用的0.16％ |  |  | 0.16% | #REF!
1 | 1 | 11 | 竣工图编制费 | #REF! |  |  |  | 8% | #REF!
0 | 1 | 12 | 概算编制费 | #REF! | 川价发〔2008〕141号 |  |  |  | #REF!
0 | 1 | 13 | 预算编制费 | #REF! | 川价发〔2008〕141号 |  |  |  | #REF!
1 | 1 | 14 | 工程量清单编制费 | #REF! | 川价发〔2008〕141号 |  |  |  | #REF!
1 | 1 | 15 | 工程概算审核费 | #REF! |  |  |  |  | #REF!
1 | 1 | 16 | 工程预算（招标控制价）审查费 | #REF! |  |  |  |  | #REF!
1 | 1 | 17 | 竣工结算审核费 | #REF! | 川价发〔2008〕141号和成发改办〔2008〕1033号 |  |  |  | #REF!
0 | 1 | 18 | 其他按实费用总和
0 | 1 |  | 合计 | #REF!
Note on E3: Lenovo User: 请填写
Note on E4: Lenovo User: 请填写，以下自动生成
Note on K17: Administrator: 总投资（未包含本身）

## 审第二部分计算 (hidden)
第二部分工程建设其他费用计算表
95445.8939
|  |  | 第一部分工程投资 | #REF!
|  |  | 项目建筑面积 | 0 | [11 empty] | 1 | 一般房建（24～50米）
|  |  | 项目类别I (设计费) | 3 | [11 empty] | 2 | 高层建筑（50米，16层以上）、古建、人防工程
|  |  | 项目类别Ⅱ(监理费) | Ⅱ |  |  |  |  | 5820 | 13000
|  |  | 复杂级别 | II | [11 empty] | 3 | 市政园林，管网
|  |  | 复杂系数 | 1 |  |  |  |  | 101.62 | 1200 | [5 empty] | 4 | 垃圾焚烧，5万以污水厂，10万以上水厂
|  |  | 行业类别 | 2 | [11 empty] | 5 | 城市道路、广场、停车场、城市桥梁、分离立交、地下通道
|  |  | 可研行业系数 | 1.2 | [11 empty] | 6 | 高速公路
|  |  | 环评行业系数 | 1.1 |  |  |  | (请核对表） | [7 empty] | 7 | 互通立交
#REF!
#REF!
是否计费 | 是否打印 | 序号 | 项目 | 计算数值 |  | 评审数值 | 依据 |  |  | 费率 | 基数 | 是否计费 | 是否打印 | 序号 | 项目 | 计算数值 |  | 评审数值 | 依据 | 费率 | 基数
0 | 1 | 1 | 建设用地费 |  |  |  | 含征地拆迁费、租地费用、管线改迁费用 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 建设用地费 |  |  |  | 含征地拆迁费、租地费用、管线改迁费用
0 | 1 | 2 | 建设管理费 | #REF! | [7 empty] | 0 | 1 | 2 | 建设管理费 | 0.82264
0 | 1 | 2.1 | 建设单位管理费 | #REF! |  | #REF! | 财建[2002]394号文件调整至财建[2016]504号文件，并下浮20% |  |  |  | #REF! | 0 | 1 | 2.1 | 建设单位管理费 | 0.82264 |  | 566.296 | 财建[2002]394号文件调整至财建[2016]504号文件，并下浮20% |  | 54.8424
1 | 1 | 2.2 | 建设工程监理费 | #REF! |  | #REF! | 根据发改价格〔2015〕299号，参考发改价格[2007]670号文并下浮20%计算 |  |  |  | #REF! | 1 | 1 | 2.2 | 建设工程监理费 | 0 | 下浮20% | 0 | 根据发改价格〔2015〕299号，参考发改价格[2007]670号文并下浮20%计算 |  | 0
0 | 1 | 3 | 可行性研究咨询服务费及评审费用 | #REF! |  | #REF! | 根据发改价格〔2015〕299号，参考计价格［1999］1283号文并下浮20%计算 |  |  |  | #REF! | 0 | 1 | 3 | 可行性研究咨询服务费及评审费用 | 8.1645 | 下浮20% | 85.088 | 根据发改价格〔2015〕299号，参考计价格［1999］1283号文并下浮20%计算 |  | 54.8424
0 | 1 | 4 | 勘察设计费 | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | 0 | 1 | 4 | 勘察设计费 | #REF! |  | 0
1 | 1 | 4.1 | 工程勘察费 | #REF! | 下浮20% | #REF! | 根据发改价格〔2015〕299号，参考计价格〔2002〕10号,按第一部分工程费用的0.8％并下浮20%计算 |  |  | 0.8% | #REF! | 1 | 1 | 4.1 | 工程勘察费 | 0 | 下浮20% | 0 | 根据发改价格〔2015〕299号，参考计价格〔2002〕10号,按第一部分工程费用的0.8％并下浮20%计算 | 0.8% | 0
1 | 1 | 4.2 | 工程设计费 | #REF! | 下浮20% | #REF! | 根据发改价格〔2015〕299号，参考计价格〔2002〕10号文并下浮20%计算 |  |  |  | #REF! | 1 | 1 | 4.2 | 工程设计费 | 0 | 下浮20% | 0 | 根据发改价格〔2015〕299号，参考计价格〔2002〕10号文并下浮20%计算 |  | 0
0 | 1 | 4.3 | 施工图预算编制费 | #REF! |  | 0 | 重复 |  |  |  | #REF! | 0 | 1 | 4.3 | 施工图预算编制费 | #REF! |  | 0 | 重复 |  | 0
0 | 1 | 5 | 环境影响咨询服务费 | #REF! | 下浮20% | #REF! | 根据发改价格〔2015〕299号，参考计价格〔2002〕125号文并下浮20%计算 |  |  |  | #REF! | 0 | 1 | 5 | 环境影响咨询服务费 | 5.8311 | 下浮20% | 4.6649 | 根据发改价格〔2015〕299号，参考计价格〔2002〕125号文并下浮20%计算 |  | 54.8424
1 | 1 | 6 | 劳动卫生安全评审费 | #REF! |  | #REF! | 按第一部分工程费用的0.1％ |  |  | 0.1% | #REF! | 1 | 1 | 6 | 劳动卫生安全评审费 | 0 |  | 0 | 按第一部分工程费用的0.1％ | 0.1% | 0
1 | 1 | 7 | 场地准备及临时设施费 | #REF! |  | #REF! | 按第一部分工程费用的0.5％计算 |  |  | 0.5% | #REF! | 1 | 1 | 7 | 场地准备及临时设施费 | #REF! |  | 0 | 按第一部分工程费用的0.5％计算 | 0.5% | 0
1 | 1 | 8 | 工程保险费 | #REF! |  | #REF! | 按第一部分工程费用的0.3％ |  |  | 0.5% | #REF! | 1 | 1 | 8 | 工程保险费 | #REF! |  | 0 | 按第一部分工程费用的0.3％ | 0.5%评0.3% | 0
1 | 1 | 9 | 招投代理服务费 | #REF! | 下浮20% | #REF! | 根据发改价格〔2015〕299号，参考计价格［2002］1980号并下浮20%计算 |  |  |  | #REF! | 1 | 1 | 9 | 招投代理服务费 | 0 | 下浮20% | 54.8424 | 根据发改价格〔2015〕299号，参考计价格［2002］1980号并下浮20%计算 |  | 0
1 | 1 | 10 | 施工图审查费 | #REF! | 下浮20% | #REF! | 参川发改价格[2011]323号文，并下浮20%计算 |  |  | 0.16% | #REF! | 1 | 1 | 10 | 施工图审查费 | 0 | 下浮20% | 0 | 参川发改价格[2011]323号文，并下浮20%计算 | 0.16% | 0
1 | 1 | 11 | 竣工图编制费 | #REF! |  | #REF! | 按设计费的5%计取 |  |  | 8% | #REF! | 1 | 1 | 11 | 竣工图编制费 | 0 |  | 0 | 按设计费的5%计取 | 8% | 0
0 | 1 | 12 | 概算编制费 | #REF! | 下浮20% | #REF! | 根据川发改价格[2015]769号，参考川价发〔2008〕141号并下浮20%计算 |  |  |  | #REF! | 0 | 1 | 12 | 概算编制费 | 0 | 下浮20% | 56.584 | 根据川发改价格[2015]769号，参考川价发〔2008〕141号并下浮20%计算 |  | 54.8424
0 | 1 | 13 | 预算编制费 | 0 |  | 0 | 根据川发改价格[2015]769号，参考川价发〔2008〕141号并下浮20%计算 |  |  |  | #REF! | 0 | 1 | 13 | 预算编制费 | 0 |  | 0 | 根据川发改价格[2015]769号，参考川价发〔2008〕141号并下浮20%计算 |  | 54.8424
1 | 1 | 14 | 工程量清单及控制价编制费 | #REF! | 下浮20% | #REF! | 根据川发改价格[2015]769号，参考川价发〔2008〕141号并下浮20%计算 |  |  |  | #REF! | 1 | 1 | 14 | 工程量清单及控制价编制费 | 0 | 下浮20% | 0 | 根据川发改价格[2015]769号，参考川价发〔2008〕141号并下浮20%计算 |  | 0
1 | 1 | 15 | 工程概算审核费 | #REF! | 下浮20% | #REF! | 根据川发改价格[2015]769号，参考川价发〔2008〕141号并下浮20%计算 |  |  |  | #REF! | 1 | 1 | 15 | 工程概算审核费 | 0 | 下浮20% | 0 | 根据川发改价格[2015]769号，参考川价发〔2008〕141号并下浮20%计算 |  | 0
1 | 1 | 16 | 工程预算（招标控制价）审查费 | #REF! | 下浮20% | #REF! | 根据川发改价格[2015]769号，参考川价发〔2008〕141号并下浮20%计算 |  |  |  | #REF! | 1 | 1 | 16 | 工程预算（招标控制价）审查费 | 0 | 下浮20% | 0 | 根据川发改价格[2015]769号，参考川价发〔2008〕141号并下浮20%计算 |  | 0
1 | 1 | 17 | 竣工结算审核费 | #REF! | 下浮20% | #REF! | 根据川发改价格[2015]769号，参考川价发〔2008〕141号并下浮20%计算 |  |  |  | #REF! | 1 | 1 | 17 | 竣工结算审核费 | 0 | 下浮20% | 0 | 根据川发改价格[2015]769号，参考川价发〔2008〕141号并下浮20%计算 |  | 0
0 | 1 | 18 | 其他按实费用总和 | [8 empty] | 0 | 1 | 18 | 其他按实费用总和
0 | 1 |  | 合计 | #REF! | [7 empty] | 0 | 1 |  | 合计 | #REF!
|  |  | 全过程造价咨询服务费 | #REF! |  | #REF! | 根据川发改价格[2015]769号，参考川价发〔2008〕141号并下浮20%计算 | [7 empty] | 全过程造价咨询服务费 |  |  | 0 | 根据川发改价格[2015]769号，参考川价发〔2008〕141号并下浮20%计算
|  |  | 水土保持费用 |  |  | 62.4 | 根据川发改价格（2014）1041号、 川财综（2014）6号、保监〔2005〕22号文（此文已作废） | [7 empty] | 水土保持费用 |  |  | 75.33 | 根据川发改价格（2014）1041号、 川财综（2014）6号、保监〔2005〕22号文（此文已作废）
|  |  | 工程检测费 |  |  | #REF! | 按第一部分工程费用的0.2％ | [7 empty] | 工程检测费 |  |  | 0 | 按第一部分工程费用的0.2％
|  |  | 基本预备费 |  |  |  | 以第一部分“工程费用”总值和第二部分“工程建设其他费用”总值之和为基数乘以基本预备费率8%-10%计算 | [7 empty] | 基本预备费 |  |  |  | 以第一部分“工程费用”总值和第二部分“工程建设其他费用”总值之和为基数乘以基本预备费率8%-10%计算
Note on E3: Lenovo User: 请填写
Note on E4: Lenovo User: 请填写，以下自动生成
Note on M17: Administrator: 总投资（未包含本身）
Note on AA17: Administrator: 总投资（未包含本身）

## 系数调整 (hidden)
国家计委、建设部计价格 【2002】10号 | 复杂系数 | 公路、城市道路、轨道交通、索道工程 |  | 调整系数
|  | 1．三级、四级公路及交通安全设施、道班房工程 | Ⅰ | 1.89
|  | 1． 二级公路及交通安全设施、收费系统及管理养护服务设施工程 | Ⅱ | 1 | 5820 | 13000
|  | 2． 城市街区道路、次干路工程 | Ⅱ | 1 | 1400 | 4500
[5 empty] | 101.62 | 1200
|  | 1．高速公路、一级公路工程 | Ⅲ | 0.61
|  | 2．高速公路、一级公路的交通安全设施、监控系统、通信系统、收费系统及管理养护、服务设施工程 | Ⅲ | 1
|  | 3．城市主干路、快速路、城市地铁、轻轨、广场、停车场工程 | Ⅲ | 1
|  | 4．客(货)运索道工程 | Ⅲ | 1
城市桥梁、隧道工程
|  | 1．总长<1000m，水深<15m，单孔跨径为30～50m 的预应力混凝土简支梁，30～50m 的预应力混凝土连续箱梁等大桥工程（公路工程） | Ⅰ | 2
|  | 2．地质构造简单，长度<500m 的隧道工程（公路工程） | Ⅰ | 2
|  | 3．总长<1000m，水深<15m，单孔跨径为30～50m 的预应力混凝土简支梁，30～50m 的预应力混凝土连续箱梁等大桥工程(市政工程) | Ⅰ | 1
|  | 4．地质构造简单，长度<500m 的隧道工程（市政工程） | Ⅰ | 1
|  | 1．总长>1000m，水深>15m，单孔跨径为30～50m 的预应力混凝土简支梁，30～lOOm 的预应力混凝土连续箱梁等大桥工程 | Ⅱ | 1
|  | 2．地质构造简单，长度在500～1000m 的隧道工程 | Ⅱ | 1
|  | 3．城市立交桥、人行天桥、地下通道、涵洞工程 | Ⅱ | 1
|  | 1．总长>1000m，水深>15m，单孔跨径为>250m 的预应力混凝土连续支梁，30～lOOm 的预应力混凝土连续箱梁等大桥工程（市政公衡） | Ⅲ | 1
|  | 2．地质构造复杂，长度>1000m 的隧道工程（市政工程） | Ⅲ | 1
|  | 3．全苜蓿叶型、双喇叭型、枢纽型等各类独立的互通式立体交叉工程（一般市政工程） | Ⅲ | 1
|  | 4．总长>1000m，水深>15m，单孔跨径为>250m 的预应力混凝土连续支梁，30～lOOm 的预应力混凝土连续箱梁等大桥工程（公路工程） | Ⅲ | 0.7
|  | 5．地质构造复杂，长度>1000m 的隧道工程（公路工程） | Ⅲ | 0.7
|  | 6．全苜蓿叶型、双喇叭型、枢纽型等各类独立的互通式立体交叉工程(地下管网复杂市政工程) | Ⅲ | 1.1
| 专业系数 | 1、机场场道工程 | 0.8
|  | 2、公路、城市道路工程 | 0.9
|  | 3、机场空管和助航灯光、轻轨工程 | 1
|  | 4、水运、地铁、桥梁、隧道工程 | 1.1
国家发改委、建设部发改价格 【2007】670号 | 复杂系数 | 公路、城市道路、轨道交通、索道工程 |  | 调整系数
|  | 1、三、四级道路及相应机电工程 | Ⅰ | 0.85
|  | 2．一级公路、二级公路的机电工程 | Ⅰ | 0.85
|  | 1、一级公路、二级公路（山重） | Ⅱ | 1.1
|  | 2、一级公路、二级公路（平微） | Ⅱ | 1
|  | 2、高速公路的机电工程 | Ⅱ | 1
|  | 3、城市道路、广场、停车场工程 | Ⅱ | 1
|  | 1．高速公路 | Ⅲ | 1.26
|  | 2．城市地铁、轻轨 | Ⅲ | 1.15
|  | 3．客(货)运索道工程 | Ⅲ | 1.15
公路桥梁、城市桥梁、隧道工程
|  | 1．总长<1000m或者单孔跨径为<150m 的桥梁工程 | Ⅰ | 0.85
|  | 2．长度<1000m的隧道工程 | Ⅰ | 0.85
|  | 3．人行天桥、涵洞工程 | Ⅰ | 0.85
|  | 1．总长≧1000m或者150m≦单孔跨径为<250m 的桥梁工程 | Ⅱ | 1
|  | 2．1000m≦长度<3000m 的隧道工程 | Ⅱ | 1
|  | 3．城市桥梁、分离式立交桥、地下通道工程 | Ⅱ | 1
|  | 1．主跨≧250m拱桥，单跨≧250m预应力混凝土连续结构，≧400m斜拉桥，≧800m悬索桥 | Ⅲ | 1.15
|  | 2．连拱隧道、水底隧道、长度≧3000m的隧道工程 | Ⅲ | 1.15
|  | 3．人行天桥、涵洞工程 | Ⅲ | 1.15
| 专业系数 | 1、机场场道、助航灯光工程 | 0.9 | 0.9
|  | 2、铁路、公路、城市道路、轻轨及机场空管工程 | 1 | 1
|  | 3、水运、地铁、桥梁、隧道、索道工程 | 1.1 | 1.1
| 高程系数 | 1、海拔高程2001m以下 | 1 | 1
|  | 2、海拔高程2001~3000m | 1.1 | 1.1
|  | 3、海拔高程3001~3500m | 1.2 | 1.2
|  | 4、海拔高程3501~4000m | 1.3 | 1.3
|  | 5、海拔高程4000m以上 | 协商确定

## 咨询费计算 (hidden)
四川省工程造价咨询服务收费标准
| 川建价发【2008】141 | [8 empty] | 单位:元 |  | 106282.6295
序号 | 收 费 项 目 | 收费基数 | (‰) | [5 empty] | 金 额 (万元∕t) | 打折系数
|  |  | ≤100万元 | ≤500万元 | ≤1000万元 | ≤5000万元 | ≤1亿元 | ＞1亿元 | #REF! | 0.8 | 112437.2217 | 2821.2556
1 | 投资估算 | 投资额 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | #REF!
2 | 可行性经济评价 | 投资额 | 2.5 | 2.3 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | #REF! | #REF!
3 | 编制工程设计概算 | 投资额 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.6 | #REF! | #REF! |  | 6000
4 | 编制工程预算(招标控制价或标底) | 工程造价 | 3.2 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2 | #REF! | #REF! |  | #REF!
5 | 编制竣工结算 | 工程造价 | 3.5 | 3.2 | 3 | 2.7 | 2.5 | 2 | #REF! | #REF!
6 | 编制工程量清单或审核 | 工程造价 | 4 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 3 | 2.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | 审核工程设计概算 | 送审工程造价 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | #REF! | #REF!
8 | 审核预算(招标控制价或标底) | 送审工程造价 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3 | 2.8 | 2.6 | #REF! | #REF! | #REF! | 审定控制价 | 其中暂列金 | 计算咨询费基数（审定控制价-暂列金） | 工程师 | 各自完成比列 | 咨询费
9 | 审核竣工结算 | 送审工程造价 | 5 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4 | 3.5 | #REF! | #REF! |  | 34359829.87 | 2913109.33 | 3144.6721 | 彭超 | 18.32% | 58698.3837
10 | 钢筋抽筋及预埋铁件计算 | 元/t | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | #REF! | #REF! |  | 36209251.68 | 3103655.96 | 3310.5596 | 陈天娇 | 19.28% | 61794.8367
11 | 施工阶段全过程造价控制 | 投资额 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | #REF! | #REF! |  | 3095247.66 | 263778.11 | 283.147 | 张小静 | 1.649% | 5285.2152
⑴ | 设计变更经济分析 | 投资额 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | #REF! | #REF! |  | 38487290.7 | 3263025.9 | 3522.4265 | 梁英莲 | 20.52% | 65749.54
⑵ | 合同造价条款变更、管理 | 投资额 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.3 | #REF! | #REF! |  | 21218258.4 | 1798564.4 | 1941.9694 | 甘慧 | 11.31% | 36248.7607
⑶ | 预付款、进度款、变更款、索赔款审核 | 投资额 | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 5.9 | #REF! | #REF! |  | 4602325.97 | 366453.82 | 423.5872 | 米忠文 | 2.467% | 7906.6702
⑷ | 材料、设备价咨询 | 投资额 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1 | 0.6 | #REF! | #REF! |  | 48903998.14 | 3473853.96 | 4543.0144 | 刘梅 | 26.46% | 84799.8134
[14 empty] | 17169.3761 |  | 100% | 320483.2199
| 54713699 | 4334857.54 | 50378841.46
| 103649656 | 8229365.53 | 95420290.47 | [13 empty] | 0
|  |  | 145799131.93 | [13 empty] | 0
0