## 询价要素

- 一、项目名称：成都武侯祠博物馆2026年度基础设施日常保养维护项目

二、采购需求

| 序号 | 询价要素 | 最终采购需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购目标与用途 | 完成成都武侯祠博物馆基础设施日常保养维护 |
| 2 | 标的物/项目名称 | - 成都武侯祠博物馆2026年度基础设施日常保养维护项目 |
| 3 | 功能性能/服务要求 | 1、满足国家、地区及行业相关标准。包括：《建设工程质量管理条例（2019修订）》（中华人民共和国国务院令第714号）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032-2022，国家文物局关于印发《古建筑修缮项目施工规程（试行）》的通知（文物规字〔2018〕2号）等 - 2、本项目所用材料应符合国家及行业技术要求，工程质量标准满足国家及行业标准。 3、项目实施过程中涉及特种作业（如高空作业等）的，投标人应委派相应的特种作业人员持证上岗作业。 - 4、自采购人正式提出施工需求或服务指令起，中选人立即响应，确保在2小时内完成施工人员的集结及调配，并抵达采购人指定施工现场开展作业，包括特殊紧急情况（如抢险救灾、重大节假日期间需完成工程等），确保高效完成作业。 5、施工期间，须严格遵守各项现行法律法规（包括但不限于现行《中华人民共和国安全生产法(2021修正) 》、《建设工程安全生产管理条例》以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等法律法规）。 |
| 4 | 数量/服务期限 | 1年 |
| 5 | 商务要求 | - 1.具有独立承担民事责任的能力。 - 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 4.供应商具备古建筑工程专业承包二级及以上资质。 5.项目经理：须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并取得有效的安全生产考核合格证书。 6.项目实施过程中涉及高空作业等特种作业的，须按国家规定配备持有效特种作业操作证的人员上岗操作。 7.自2023年1月1日（含）以来，供应商应具有不少于3个类似项目实施的业绩案例。 8.供应商未被列入“失信被执行人。 *具体实际以最终采购文件为主 |
| 6 | 其他 | 无 |