附件1

询价要素
一、项目名称：成都武侯祠博物馆诸葛亮殿院落维修工程方案设计项目
二、采购需求
	序号
	询价要素
	最终采购需求

	1
	采购目标与用途
	拟委托一家设计公司提供成都武侯祠博物馆诸葛亮殿院落维修工程方案设计，并签订设计合同

	2
	标的物/服务名称
	成都武侯祠博物馆诸葛亮殿院落维修工程方案设计

	3
	功能性能/服务要求
	完成成都武侯祠博物馆诸葛亮殿院落维修工程方案设计

	4
	数量/服务期限
	1项

	5
	商务要求
	2.1项目名称：成都武侯祠博物馆诸葛亮殿院落维修工程方案设计
2.2工作内容：

该工程位于成都武侯祠博物馆诸葛亮殿，总项目面积约900.00㎡，主要是对包括诸葛亮殿、东连廊、西连廊、东厢房、西厢房、钟楼、鼓楼、过厅等建筑进行维修维护，内容包括：1.屋面维修：更换破损瓦件、对酥碱、断裂的瓦件进行替换；2.油饰工程：对部分损伤、污损的表面进行重新绘制涂刷；3.门窗修复：板门维修、格扇门窗维修；4.木构件加固与更换、做防腐防虫处理。需根据方案设计对该工程进行方案设计。

完成方案设计（内容涵盖屋面屋顶、立面、油漆、木结构、门窗等）后需要提供全套电子图纸及6套纸质图纸。
第三条 甲方向乙方提交的有关资料及文件：

3.1 甲方向乙方提交的资料内容：

序号

资料及文件名称

份数

内容要求

1

管理单位的有关图纸

1

详细

2

与设计区域相关的建筑、植被、地质等资料

1

详细

3.2 资料提交时间：

甲方应于合同签订后7日内将上述资料交给乙方。

第四条 乙方向甲方交付的文件：

在合同约定的时间内，向甲方提交用A3幅面装订的方案6套，电子文档1套，符合本合同第二条约定的全部设计资料。


	6
	其他
	1、建筑图纸详见附件2、实际以采购文件为准


