成都武侯祠博物馆2026年下水道及

化粪池清理服务项目采购需求

1.项目服务内容及要求

（1）清理范围

14个卫生间，10个化粪池，3个油井化粪池，1个隔油池以及1300米的污水管道。（不含清理疏掏中情况严重需破地抢修费用）

（2）清理方式

吸粪清理。项目范围包含武侯祠博物馆卫生间14个（文物区：游客中心卫生间、孔明苑卫生间、陈列室卫生间、办公室卫生间；西区：消防通道卫生间、桂花林卫生间、大巴车车场卫生间、食堂公共卫生间、群贤堂卫生间、碧草园卫生间、香叶轩卫生间、西区库房卫生间1、西区库房卫生间2、宿舍区卫生间），化粪池10个（文物区3个，园林区7个），油井化粪池3个（园林区3个），园林区隔油池1个。

疏通并清理成都武侯祠厕所便池及1300米的污水管道（含排污管道、排水管道）确保管道畅通。

清理清掏：对隔油池中的沉淀池进行清理清掏。

场内转运：包括粪水在内的污物外运，采用吸粪车等专用车进行外运。

供应商将前述污物除必要的防汛材料外一律运离馆外，并负责运输途中的安全和清洁卫生。

（3）清理方法及清理时段

需严格按照《工贸企业有限空间作业安全规定》（中华人民共和国应急管理部令第13号）规定实施。

清理方法分为集中清理和突击清理相结合。

集中清理：时间为元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节等法定节假日前做一次全面疏通清理工作（法定节假日重合时，结合工作实际，应另行安排一次）。

突击清理：供应商每月需进行现场检查，及时发现并排除隐患。供应商得到采购人通知后需12小时内到达现场及时处理有隐患的区域。2025-2026年突击清理约40次，2026-2027年合同期内突击清理次数应满足我馆日常突击清理需求。作业时间为7：00至18：00。如遇观众人数多，清理不便时，采购人可要求进行夜间清理作业。（注：供应商应自行考虑突击清理的频次，自行承担相应风险，采购人不再另行支付任何费用。）

3.其他要求

（1）供应商至少为本项目配置三名服务支持人员。

（2）供应商应当自行保证人员安全及购买相关保险，若因安全导致的人身事故均与我馆无关，由此造成的损失我馆有权追责。

## 附表：

武侯祠卫生间设施设备统计表

| 序号 | 名称 | 位置 | 蹲便 | 坐便 | （其中残疾人厕位） | 儿童坐便 | 小便池 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游客中心卫生间 | 男 | 4 | 1 | 1 |  | 4 |
|  |  | 女 | 3 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 大厅 |  |  |  |  |  |
| 2 | 陈列室卫生间 | 男 | 4 | 1 |  |  | 5 |
|  |  | 女 | 12 | 1 |  |  |  |
|  |  | 大厅 |  |  |  |  |  |
|  |  | 第三卫生间 |  | 3 |  |  | 1 |
| 3 | 孔明苑卫生间 | 男 | 6 | 1 |  |  | 7 |
|  |  | 女 | 10 | 3 |  |  |  |
|  |  | 大厅 |  |  |  |  |  |
|  |  | 第三卫生间 |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 4 | 桂花林卫生间 | 男 | 7 |  |  |  | 5(小1） |
|  |  | 女 | 7 |  |  |  |  |
|  |  | 大厅 |  |  |  |  |  |
|  |  | 第三卫生间 |  | 1 |  | 1 | 2（小） |
| 5 | 红豆林卫生间 | 男 | 4 | 1 | 1 |  | 5 |
|  |  | 女 | 13 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 大厅 |  |  |  |  |  |
|  |  | 第三卫生间 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 食堂卫生间 | 男 | 2 | 1 |  |  | 5 |
|  |  | 女 | 8 | 2 |  |  |  |
|  |  | 大厅 |  |  |  |  |  |
|  |  | 第三卫生间 |  | 1 |  | 1 | 1 |
| 7 | 停车场卫生间 | 男 | 3 |  | 1 |  | 3 |
|  |  | 女 | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 大厅 |  |  |  |  |  |
|  |  | 第三卫生间 |  | 1 | 1 |  |  |
| 8 | 办公区卫生间 | 男 | 2 |  |  |  | 3 |
|  |  | 女 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 大厅 |  |  |  |  |  |
| 9 | 西区库房卫生间1 | 男 | 2 |  |  |  | 1 |
|  |  | 女 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 厅 |  |  |  |  |  |
| 10 | 西区库房卫生间2 | 男 | 5 |  |  |  | 4 |
|  |  | 女 |  |  |  |  |  |
| 11 | 宿舍卫生间 | 男 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 女 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 大厅 |  |  |  |  |  |
| 12 | 香叶轩卫生间 | 男 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 女 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 大厅 |  |  |  |  |  |
| 13 | 碧草园卫生间 | 男 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 女 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 大厅 |  |  |  |  |  |
| 14 | 群贤堂卫生间 | 男 | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  | 女 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 大厅 |  | 1（公共卫生间） |  |  | 2 |