附件1：
成都武侯祠博物馆水泵维保服务项目基本情况及服务需求
一、项目基本情况：

（一）项目名称：成都武侯祠博物馆水泵维保服务项目。

（二）项目地点：四川省成都市武侯区武侯祠大街231号。

（三）服务期限：2 年（一年期维保结束后，经验收合格，服务内容、水平质量无异议，无重大安全生产事故续签第二年维保合同）。

（四）项目最高限价：2.66万元。

（五）后期维修费用中不再包含人工费，更换设备配件价格经多种方式询价后也在合同附件中合理明确定价，如有合同未明确报修价格的部分，经供应商报价后甲方审定方可维修，其它以合同约定为主。
二、项目服务需求 ：

（一）日常巡检：每2月1次全面巡检，雨季5-9月每月巡检1次，特殊情况下半月巡检1次，并形成记录出具报告。

（二）定期维护：月度维保中包括检查水泵叶轮、泵体内部运行情况，泵池内的泥沙、树叶杂质清掏，水泵连接的管线管路阀门维修维护、电箱控制系统检测调试等。

（三）故障维修：7×24 小时应急，2 小时到场，及时维修和更换损坏设备，确保水系循环系统运行顺畅。

（四）常规易损件维修更换、保证设备功能运行正常等。

[image: image1]  三、报价要求及其它：

（一）本次报价为我馆共计约36台景观循环泵、污水泵维保提供服务，确保水泵运行故障时及时维修排除故障，报价为含税包干价，后期维修提供水泵设备质保1年；本次报价有效期30 天。
（二）报价供应商满足通用设备维修、机电设备维修、水泵专用设备维修等行业许可资质，配备专业人员1-2人专业资格证件，确保具备设备维修专有技术保障能力报价填写见报价表附件。

（三）提供2022年后（含本年度）三次以上类似维保业务（合同）证明材料。
（四）供应商如有不诚信履约行为及其他不良情形的经查证后取消投标资格；投标供应商低价投标的，我馆可参照启用异常低价投标问题操作指引文件要求处置，并不再通知供应商。



