附件一
武侯祠锦里文化旅游街区附104号东南侧隔油池维修及周边整治
项目需求

一、项目背景：在近期日常巡查中发现，锦里文化旅游街区附104号东南侧景观水池出现油污。经勘察发现，附104号东南侧原有砖砌隔油池发生渗漏，导致油污渗出至景观水池。本次维修整治计划拆除原有砖砌隔油池，更换为成品玻璃钢隔油池；景观水池角落污染区域回填后，地面整体铺装青石板。
二、项目实施内容
	序号
	实施项目
	单位
	工程量
	备注

	1
	原有杂物清理外运及污水清理
	项
	1
	

	2
	原有隔油池及排污管拆除
	项
	1
	

	3
	土方开挖
	m³
	3
	

	4
	1.5立方米玻璃钢隔油池安装
	个
	1
	

	5
	DN200PE排污管
	m
	7
	

	6
	DN600污水检查井
	个
	2
	

	7
	土方回填
	m³
	8
	

	8
	100mm厚C10混凝土垫层
	m³
	2
	

	9
	50mm厚青石板地面
	㎡
	20
	

	10
	350*150mm青石踏步（寸三錾路）
	m
	6.6
	

	11
	2m高彩钢市政围挡
	m
	35
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